## Sheet1
№ | Наименование | Мярка | Кол - во
АУДИО ДИСПЕЧЕРСКА СИСТЕМА
1 | Доставка на кабелен канал 20/20 | m | 38
2 | Доставка на оптична муфа за външен монтаж, 24 влакна SM | бр. | 1
3 | Доставка на оптичен кабел SM 24 влакна 9/125u | m | 600
4 | Доставка на оптичен кабел SM 12 влакна 9/125u | m | 2000
5 | Доставка на комуникационен кабел FTP Cat.5e | m | 350
6 | Доставка на кабел NHXH 3x2.5 FE180 E90 | m | 1100
7 | Доставка на кабел NHXH 3x1.5 FE180 E90 | m | 130
8 | Доставка на тръба ф25, неподдържаща горене, безхалогенна | m | 480
9 | Доставка на разклонителна кутия, IP65 | бр. | 13
10 | Доставка на кутия за външен монтаж IP65 в тунел, съдържаща: захранване 230VAC/24VAC/5A; оптична кутия к-т за 4 влакна SM; медиа конвертор; контакт за външен монтаж IP65 | бр. | 13
11 | Доставка на аудио сървър, 19“ монтаж, и доставка на интерфейс за комуникация по Modbus TCP/IP или еквивалент със система SCADA | бр. | 1
12 | Доставка на разговорна станция основна | бр. | 1
13 | Доставка на разговорна станция с един бутон или слушалка | бр. | 5
14 | Доставка на разговорна станция с клавиатура или слушалка | бр. | 6
15 | Доставка на разговорна кабина извън тунела заедно с разговорна станция с клавиатура или слушалка | бр. | 2
16 | Монтаж на кабелен канал 20/20 | m | 38
17 | Монтаж на оптична муфа за външен монтаж, 24 влакна SM | бр. | 1
18 | Полагане на оптичен кабел SM 24 влакна 9/125u по кабелна скара/ кабелен колектор/ канално трасе | m | 600
19 | Полагане на оптичен кабел SM 12 влакна 9/125u по кабелна скара/ кабелен колектор/ канално трасе | m | 2000
20 | Полагане на комуникационен кабел FTP Cat.5e | m | 350
21 | Полагане на кабел NHXH 3x2.5 FE180 E90 | m | 1100
22 | Полагане на кабел NHXH 3x1.5 FE180 E90 | m | 130
23 | Монтаж на тръба ф25, неподдържаща горене, безхалогенна | m | 480
24 | Монтаж на разклонителна кутия, IP65 | бр. | 13
25 | Монтаж на кутия за външен монтаж IP65 в тунел, съдържаща: захранване 230VAC/24VAC/5A; оптична кутия к-т за 4 влакна SM; медиа конвертор; контакт за външен монтаж IP65 | бр. | 13
26 | Монтаж на аудио сървър, 19“ монтаж,и на интерфейс за комуникация по Modbus TCP/IP или еквивалент със система SCADA | бр. | 1
27 | Монтаж на разговорна станция основна | бр. | 1
28 | Монтаж на разговорна станция с един бутон или слушалка | бр. | 5
29 | Монтаж на разговорна станция с клавиатура или слушалка | бр. | 6
30 | Доставка на разговорна кабина извън тунела заедно с разговорна станция с клавиатура или слушалка | бр. | 2
31 | Програмиране и настройка на системата | бр. | 1
32 | Интегриране на системата с SCADA | бр. | 1
33 | Изпробване на комплект устройства: разговорна станция | к-т | 13
34 | Изпробване на диспечерска уредба | бр. | 1
35 | Електрически проби | к-т | 30
36 | Приемо-предавателни измервания | к-т | 30
37 | Направа на екзекутивни чертежи/кабелен журнал/ | бр. | 1
38 | Обследване на съществуващата система в дясна тръба | бр. | 1
Изготвил:
инж. Св.Стайков