## Sheet1
СИСТЕМА ЗА ГАЗ ДЕТЕКЦИЯ
1 | Доставка и монтаж на комбиниран датчик за детекция на СО, NO, NO2,(NOx), видимост и температура (комплект от двойка сензори – приемник и предавател) | к-т | 3
2 | Доставка и монтаж на датчик за сила и посока на вятъра, температура | бр | 2
3 | Доставка и монтаж на захранващ блок за външен монтаж влагозащитен, съдържащ захранване 230VAC/24VDC/2A; | бр | 1
4 | Доставка и монтаж на комбиниран захранващ блок за външен монтаж влагозащитена за агресивна среда, съдържаща захранване 230VAC/24VDC/2A; терминиращо устройство | бр | 3
5 | Доставка и монтаж на основен панел на системата, с интерфейс за комуникация по Modbus или еквивалент със система SCADA | бр | 1
6 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия за захранващ кабел NHXH 3х2.5, влагозащитена | бр | 3
7 | Доставка и монтаж на закрепващи елементи- ъглови планки, винтове и ст. дюбели, комплект | кт | 12
8 | Доставка и монтаж на кабел LiYСY 4х1.5 mm2 по метална скара | m | 90
9 | Доставка и монтаж на кабел NHXH 3x2.5 mm2 по метална скара | m | 280
10 | Доставка и полагане на комуникационен кабел S/FTP Cat.7 | m | 980
11 | Доставка и монтаж на тръба ф25, неподдържаща горене, безхалогенна | m | 198
12 | Направа на суха разделка на кабел до 2.5 мм2 | бр. | 91
13 | Тестване на комуникационнa линия | кт | 1
14 | Сертифициране на комуникационнa оптична линия | кт | 1
15 | Обучение на обслужващ персонал на място | кт | 1
16 | Изпитване на системата | бр | 1
17 | Провеждане на 72 часова проба | бр | 1
18 | Направа на екзекутивни чертежи/кабелен журнал/ | бр. | 1
19 | Обследване на съществуващата система в дясна тръба | бр. | 1
Изготвил
инж. Св. Стайков