ОФЕРТА

за изпълнение на обект: „Текущ ремонт на авторемонтно хале и санитарно – битови помещения ,

ПИ 043022, м. „Аджийски гьол, земл. На с. Елешница, общ. Елин Пелин“

| Наименование на участника:…. |  |
| --- | --- |
| Представлявано от: |  |
| ЕИК/БУЛСТАТ |  |
| Седалище: |  |
| - пощенски код, населено място |  |
| - ул./бул. №, блок №, вход, етаж |  |
| Адрес за кореспонденция: |  |
| - пощенски код, населено място |  |
| - ул./бул. №, блок №, вход, етаж |  |
| Телефон: |  |
| Факс: |  |
| E-mail адрес: |  |
| лице за контакти: |  |

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изпълнението на горепосочения предмет, Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

1. Предложена цена за изпълнение на поръчката, без ДДС:

Предложената от нас обща цена за изпълнение на поръчката е .............................................лева, без ДДС,

(изписва се с думи и цифри).

2. Количеството и единичните цени на видовете строително-монтажни/ремонтни работи са посочени в количествено-стойностната сметкa, както следва:

| № | Наименование на СМР | Мярка | Количество | Единична цена в лева | Общо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доставка и монтаж на мивка h=70см ( корито с два плота 70см/140см, смесител, сифон и плот/рафт под коритото с дължина 140см) от неръждаема стомана | бр. | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Изграждане на водопровод за мивка от тръби PPR Ф20 | м' | 32,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Доставка и монтаж на гранитогресни плочки | м2 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Доставка и полагане на гумирана боя | м2 | 29,40 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Доставка и монтаж на тръба PPR Ф32х4,4, включително фитинги, PN25 | м' | 45,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Доставка и монтаж на тръба PPR Ф50х6,9, включително фитинги, PN25 | м' | 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Доставка и монтаж на регулатор, филтър и омаслител. Присъединтелен размер 1/2''. Максимално налягане - 15bar | бр. | 14,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Скоби за укрепване на тръба PPR Ф32х4,4 | бр. | 45,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Скоби за укрепване на тръба PPR Ф50х6,9 | бр. | 184,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обща стойност без ДДС: |  |  |  |  |  |
| ДДС/лв.: |  |  |  |  |  |
| Общо цена с ДДС/лв.: |  |  |  |  |  |

3. Декларираме, че предложената от нас обща стойност в т. 1 е окончателна, не подлежи на промяна за целия срок на договора и включва всички разходи за изпълнение на поръчката – възнаграждение на персонала, стойност на консумативи, материали, техника, транспорт, контрол на качеството и т.н.

4. Декларираме, че единичните цени на видовете работи по количествената сметка няма да бъдат променяни за целия срок на договора и включват в себе си всички помощни работи, материали и дейности, необходими за изпълнение и завършване на СМР

5. Декларираме, че срокът на валидност на нашeто ценово предложение е 90 (деветдесет) календарни дни.

дата:__.__.____г.															подпис и печат:____________________

________________________

(име, презиме и фамилия на лицето/лицата

които представляват или са упълномощени

да подписват от името на участника)