## Sheet1
Приложение № 1
към Образец №14
К О Л И Ч Е С Т В Е Н О - С Т О Й Н О С Т Н А С М Е Т К А
за подбор на контрагенти за изпълнение на поръчка с предмет:
„Избор на изпълнител за доставката и монтажа на рамки за предпазни мрежи за птици в участъка от км. 229+286 до км. 273+354 на територията на ОПУ Сливен“
№ | Описание (видове доставени изделия) | М. ед. | Количество | Ед. Цена, лв. без ДДС | Стойност, лв. без ДДС
1 | Демонтаж на стари-повредени рамки | брой | 13 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на поцинкован студено огънат П-образен профил, с размери: 210 /40/ 5 мм с дължина – 4 м; и крепежни елементи | брой | 26 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на поцинкован студено огънат П-образен профил, с размери: височина – 210/40/5 мм с дължина – 2 м; и крепежни елементи | брой | 26 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на поцинкован студено огънат П-образен профил, с размери: височина – 215/40/5 мм с дължина – 0,5 м; и крепежни елементи | брой | 26 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на поцинкован горещо валцован L-образен профил, с размери:– 70 /70/5 мм, с дължина – 4 м; и крепежни елементи | брой | 13 |  | 0
6 | Направа на бетонови фундаменти с размери 30 см / 30 см и дълбочина 110 см. Клас на бетона 25/30 съгласно стандарт - БДС EN 206-1/08. | брой | 13 |  | 0
| Общо лв.без ДДС: |  |  |  | 0
Дебелината на цинковото покритие да отговаря на стандарт - БДС EN ISO 1461 „Горещо поцинковане върху желязо и стоманени изделия – Спецификации и методи за изпитване“
| дата: |  | …………………………………………
/име, подпис, печат/