ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ № 3 ЗА ДОСТАВКА НА ВЪГЛИЩА ЗА ОТОПЛЕНИЕ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ

ЗА ДОСТАВКА НА 20 ТОНА ВЪГЛИЩА

1.   Технически характеристики  -  условие за допускане на  офертите до оценка  е материалът да отговаря на:

1.1 Приложение №3 към чл.7,т.1 от Наредбата за изискванията за качеството на твърдите горива а именно:

Приложение №3 към чл.7,т.1

| Показатели | Единици за измерване | Гранични стойности |  | Методи за изпитване 1&3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | минимум | максимум |  |
| Съдържание на обща сяра2 | % | - | 1,3 | БДС ISO 19579 |
| Съдържание на пепел2 | % | - | 15,0 | БДС ISO 1171 |
| Обща влага2 | % | - | 20,0 | БДС ISO 5068-1 БДС ISO 589 |

(1) Методите за изпитване имат установена точност.

(2) Определени на базата на работната маса на горивото.

(3) Прилаганите методи за изпитване трябва да отговарят на последната публикувана версия на

Обстоятелствата по т.1 се установява с предоставянето на валиден  сертификат за качество от акредитирана от ИА БСА лаборатория .

2.1. Опаковка -   чувал от 25 кг съгласно чл.4 от Наредбата за изискванията на качеството на твърдите горива;

3.1. Калоричност – долна граница на калоричност на работното гориво – минимум 6000 kcal/kg;

2.   Ценова оферта . Офертата трябва да включва :

2.1. Кандидатите оферират цена на тон въглища с включен ДДС и акциз .

2.2. Цена на транспорт до база на Автомагистрали ЕАД в с.Елешница, 16 км АМ Хемус (под виадукта), GPS: 42.736435, 23.624311

3 Срок на доставка -  до 10 работни дни от сключване на Договора за изпълнение;

4. Оценка на офертите  -  допуснатите оферти ще се оценяват по най-ниска  цена с включен транспорт.