ОБРАЗЕЦ №14

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за възлагане на поръчка с предмет:

…………………………………………………………………………..

От ……………………………………………………………………………………….

(наименование на участника)

с ЕИК/БУЛСТАТ/друга индивидуализация на участника

(когато е приложимо): ………………………………………………………………..

представлявано от ………………………………………………………………………

(трите имена)

в качеството му на ………………………………………………………………………

(длъжност)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената от Вас  поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

- ПОДДРЪЖКАТА - ОБЕКТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЩЕ ИЗВЪРШИМ ПРИ СЛЕДНИТЕ ЦЕНИ:

| № | Описание на доставките/услугите/ дейностите/ | Брой посещения | Единична цена в лв. без ДДС | Обща цена в лв. без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ПОДДРЪЖКА НА ДИЗЕЛ – ГЕНЕРАТОРИ - Цена за профилактика по описани дейности в Приложение №13.1 |  |  |  |
| 2 | ПОДДРЪЖКА НА UPS - Цена за профилактика по описани дейности в Приложение №13.2 |  |  |  |
| 3 | ПОДДРЪЖКА НА ЕЛ. ТАБЛА - Цена за профилактика по описани дейности в Приложение №13.3 |  |  |  |
| 4 | ПОДДРЪЖКА НА СВЕТОФАРНИ УРЕДБИ - Цена за профилактика по описани дейности в Приложение №13.4 |  |  |  |
| 5 | ПОДДРЪЖКА НА ОСВЕТЛЕНИЕ - Цена за профилактика по описани дейности в Приложение №13.5 |  |  |  |
| 6 | ПОДДРЪЖКА НА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ - Цена за профилактика по описани дейности в Приложение №13.6 |  |  |  |

За изпълнение обекта на процедурата в съответствие с условията на настоящата поръчка, общата цена за 24 календарни месеца на нашата оферта възлиза на:

…………………..…[………..словом] без ДДС и ……………………[……..словом] лв. с ДДС:

- ЦЕНИ ЗА АВАРИЙНИ ПОСЕЩЕНИЯ:

| Аварийни посещения | ед. цена без ДДС за посещение |
| --- | --- |
| Цена за аварийно посещение до 4 часа |  |
| Цена за посещение до 24 часа |  |

- ЦЕНИ ЗА ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ ПО ЕД. ЦЕНА:

| № | Наименование | кол. | мярка | ед. цена без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Захранващи кабели |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и полагане на кабел NYY 3х1.5 mm2 | 1 | л.м. |  |
| 2 | Доставка и полагане на кабел NYY 5х6 mm2 | 1 | л.м. |  |
| 3 | Доставка и полагане на кабел NYY 4х10 mm2 | 1 | л.м. |  |
| 4 | Доставка и полагане на кабел NYY 4х6 mm2 | 1 | л.м. |  |
| 5 | Доставка и полагане на кабел NYY 3х6 mm2 | 1 | л.м. |  |
| 6 | Доставка и полагане на кабел NYY 5х1.5 mm2 | 1 | л.м. |  |
| 7 | Доставка и полагане на кабел NYY 3х10 mm2 | 1 | л.м. |  |
| 8 | Доставка и полагане на кабел ПВ-А1, 1x0.5 mm2, (черен, червен, син, жълт, зелен) | 1 | л.м. |  |
| 9 | Доставка и полагане на кабел ПВ-А1, 1x2.5 mm2 (черен, червен, син, жълт, зелен) | 1 | л.м. |  |
| 10 | Доставка и полагане на кабел ПВ-А1, 1x1.5 mm2, (черен, червен, син, жълт, зелен) | 1 | л.м. |  |
| 11 | Доставка и полагане на кабел ПВ-А1, 1x4 mm2, (черен, червен, син, жълт, зелен) | 1 | л.м. |  |
| 12 | Доставка и полагане на кабел ПВ-А1, 1x4 mm2, (черен, червен, син, жълт, зелен) | 1 | л.м. |  |
| 13 | Доставка и полагане на кабел ШВПС, 3х1.5 mm2 | 1 | л.м. |  |
| 14 | Доставка и полагане на кабел ШВПС, 2х1 mm2 | 1 | л.м. |  |
| 15 | Доставка и полагане на кабел ШВПС, 3х1 mm2 | 1 | л.м. |  |
| 16 | Доставка и полагане на кабел ШВПС, 3х2.5 mm | 1 | л.м. |  |
| 17 | Доставка и полагане на кабел ШВПС, 4х2.5 mm2 | 1 | л.м. |  |
| 18 | Доставка и полагане на кабел ШВПС, 3х4 mm2 | 1 | л.м. |  |
| 19 | Доставка и полагане на кабел ШВПС, 5х1.5 mm2 | 1 | л.м. |  |
| 20 | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х2.5 mm2 | 1 | л.м. |  |
| 21 | Доставка и полагане на кабел СВТ 2х1 mm2 | 1 | л.м. |  |
| 22 | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1.5 mm2 | 1 | л.м. |  |
| 23 | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х4 mm2 | 1 | л.м. |  |
| 24 | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х6 mm2 | 1 | л.м. |  |
| 25 | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х10+6 mm2 | 1 | л.м. |  |
| 26 | Доставка и полагане на кабел СВТ 4х2.5 mm2 | 1 | л.м. |  |
| 27 | Доставка и полагане на кабел СВТ 5х4 mm2 | 1 | л.м. |  |
| 28 | Доставка и полагане на кабел СВТ 5х2.5 0.6/1 kV | 1 | л.м. |  |
| 29 | Доставка и полагане на кабел N2XH-J 5x4 mm2 | 1 | л.м. |  |
| 30 | Доставка и полагане на кабел N2XH-J 5x1,5 mm4 | 1 | л.м. |  |  | 1 | л.м. |  |
| 31 | Направа на суха разделка за кабел до 6 mm2 | 1 | бр. |  |
| 32 | Направа на суха разделка за кабел до 6 mm2 | 1 | бр. |  |
| 33 | Направа на суха разделка за кабел 10 mm2 | 1 | бр. |  |
| 34 | Направа на суха разделка за кабел 16 mm2 | 1 | бр. |  |
| 35 | Направа на суха разделка за кабел СВТ 3х25+16 mm2, вкл. монтаж на кабелни обувки | 1 | бр. |  |
| II. Сигнални кабели |  |  |  |  |
| 36 | Доставка и полагане на кабел FTP cat.6A | 1 | л.м. |  |
| 37 | Доставка и полагане на оптичен кабел FTP, cat.6, AWG23, Cu, LIYY кабел 8 x 0.25 mm2 | 1 | л.м. |  |
| 38 | Доставка и полагане на оптичен кабел FTP, cat.6, AWG23, Cu, LIYY кабел 4 x 0.35 mm2 | 1 | л.м. |  |
| 39 | Доставка и полагане на оптичен кабел FTP, cat.6, AWG23, Cu, LIYY кабел 4 x 0.25 | 1 | л.м. |  |
| 40 | Доставка и полагане на оптичен кабел LIYY кабел FTP, cat.6, AWG23, Cu, 6 x 0.35 mm2 | 1 | л.м. |  |
| 41 | Доставка и полагане на оптичен кабел LIYY кабел FTP, cat.6, 4x2x24AWG | 1 | л.м. |  |
| 42 | Доставка и полагане на оптичен Кабел UTP, CAT6, 4x2x23AWG | 1 | л.м. |  |
| 43 | Доставка и полагане на оптичен кабел FTP, CAT5E, 4x2x24AWG, СCA | 1 | л.м. |  |
| 44 | Доставка и полагане на оптичен кабел LIYCY екраниран кабел 12x0.5 | 1 | л.м. |  |
| 45 | Доставка и полагане на оптичен кабел LIYY кабел 4x0.5mm2 | 1 | л.м. |  |
| 46 | Доставка и полагане на оптичен кабел LIYY кабел 10x0.5mm2 | 1 | л.м. |  |
| 47 | Доставка и монтаж на SM Patch cord simplex SC/UPC -SC/UPC - 1m. | 1 | л.м. |  |
| 48 | Доставка и монтаж на SM Patch cord simplex SC/UPC -SC/UPC - 2m. | 1 | л.м. |  |
| IV. Кабели с конектори |  |  |  |  |
| 49 | Доставка на HDMI кабел, HDMI/M - HDMI/M, 2m | 1 | л.м. |  |
| 50 | Доставка на HDMI кабел, HDMI/M - HDMI/M, 7.5m, 4K | 1 | л.м. |  |
| 51 | Доставка на HDMI кабел, HDMI/M - HDMI/M, 15m, 4K | 1 | л.м. |  |
| 52 | Доставка на кабел HDMI/M - DVI/M, 24+1 пина, 2m | 1 | л.м. |  |
| 53 | Доставка на кабел DVI/m-DVI/m, 24+1 пина, 2m | 1 | л.м. |  |
| 54 | Доставка на кабел DisplayPort/М - HDMI/М, 3m | 1 | л.м. |  |
| 55 | Доставка на Кабел, HDMI/M-VGA/M, 1.8m | 1 | л.м. |  |
| 56 | Доставка на Кабел HDMI/M - DVI/M 19 пина, 10m | 1 | л.м. |  |
| IV. Защитна апаратура |  |  |  |  |
| 57 | Доставка и монтаж на АП 6А , 1Р, крива C | 1 | бр. |  |
| 58 | Доставка и монтаж на АП 10А , 1Р, крива С | 1 | бр. |  |
| 59 | Доставка и монтаж на АП 16А , 1Р, крива С | 1 | бр. |  |
| 60 | Доставка и монтаж на АП 20А , 1Р, крива С | 1 | бр. |  |
| 61 | Доставка и монтаж на АП 25А , 1Р, крива С | 1 | бр. |  |
| 62 | Доставка и монтаж на АП 32А , 1Р, крива С | 1 | бр. |  |
| 63 | Доставка и монтаж на АП 40А , 1Р, крива С | 1 | бр. |  |
| 64 | Доставка и монтаж на АП 50А , 1Р, крива С | 1 | бр. |  |
| 65 | Доставка и монтаж на АП 60А , 1Р, крива С | 1 | бр. |  |
| 66 | Доставка и монтаж на АП 80А , 1Р, крива С | 1 | бр. |  |
| 67 | Доставка и монтаж на АП 6А , 3Р, крива С | 1 | бр. |  |
| 68 | Доставка и монтаж на АП 10А , 3Р, крива С | 1 | бр. |  |
| 69 | Доставка и монтаж на АП 16А , 3Р, крива С | 1 | бр. |  |
| 70 | Доставка и монтаж на АП 20А , 3Р, крива С | 1 | бр. |  |
| 71 | Доставка и монтаж на АП 25А , 3Р, крива С | 1 | бр. |  |
| 72 | Доставка и монтаж на АП 32А , 3Р, крива С | 1 | бр. |  |
| 73 | Доставка и монтаж на АП 40А , 3Р, крива С | 1 | бр. |  |
| 74 | Доставка и монтаж на АП 50А , 3Р, крива С | 1 | бр. |  |
| 75 | Доставка и монтаж на АП 60А , 3Р, крива С | 1 | бр. |  |
| 76 | Доставка и монтаж на АП 80А , 3Р, крива С | 1 | бр. |  |
| 77 | Доставка и монтаж на ДТЗ 32А , 1Р, 30 mА | 1 | бр. |  |
| 78 | Доставка и монтаж на ДТЗ 40А , 1Р, 30 mA | 1 | бр. |  |
| 79 | Доставка и монтаж на ДТЗ 40А , 3Р, 30mA | 1 | бр. |  |
| 80 | Доставка и монтаж на ДТЗ 60А , 3Р, 30 mA | 1 | бр. |  |
| 81 | Доставка и монтаж на ДТЗ 80А , 3Р, 30 mA | 1 | бр. |  |
| 82 | Таймер, програмируем, седмичен, 220VAC, оn/off | 1 | бр. |  |
| 83 | Контактор с напрежение на бобината 220VAC, 3Р, 12А | 1 | бр. |  |
| 84 | Контактор с напрежение на бобината 220VAC, 3Р, 25А | 1 | бр. |  |
| 85 | Контактор с напрежение на бобината 220VAC, 3Р, 32А | 1 | бр. |  |
| 86 | Контактор с напрежение на бобината 24VAC, 3Р, 12А | 1 | бр. |  |
| 87 | Контактор с напрежение на бобината 24VAC, 3Р, 18А | 1 | бр. |  |
| 88 | Контактор с напрежение на бобината 24VAC, 3Р, 40А | 1 | бр. |  |
| V. Прецизна техника |  |  |  |  |
| 89 | Доставка и монтаж на яркомер FM-1 L20 measurment 0-10k cd/m2, (0-6.5k), Hausing SS AISI316, IP68; вкл. монтажни скоби (70-110мм) | 1 | бр. |  |
| 90 | Доставка, монтаж върху стълб или в пътен тунел и настройка CCTV камера, за трафик решения с автоматично разпознаване на регистрационни табели. Обхват за разпознаване 15~30m | 1 | бр. |  |
| VI. Светофарни уредби |  |  |  |  |
| 91 | Доставка и монтаж на светодиоден реверсивен светофар 300х300 mm | 1 | бр. |  |
| 92 | Доставка и монтаж на светодиодна тр. св. секция Ø300 mm със стрелка направо | 1 | бр. |  |
| 93 | Доставка и монтаж на светодиодна тр. св. секция Ø300 mm със стрелка наляв | 1 | бр. |  |
| 94 | Доставка и монтаж на светодиодна единична секция Ø200 mm за ЖМС | 1 | бр. |  |
| 95 | Доставка и монтаж на стълб за пътен знак Ø 101/89х4 mm; Н до 5,0 m | 1 | бр. |  |
| 96 | Доставка и монтаж на стълб за пътен знак Ø 101/89х4 mm; Н до 6,0 m | 1 | бр. |  |
| 97 | Монтаж и направа на захранване на управляеми пътни знаци и информационна табела | 1 | бр. |  |
| 98 | Доставка на светодиоден осветител за светлинно водене 4 W, 230 V AC, IP 65 | 1 | бр. |  |
| 99 | Доставка и монтаж върху скара на светодиоден осветител 9W евакуационен групов UPS, IP-65, 250х250мм (бягащо човече) за маркиране на аварийни изходи | 1 | бр. |  |
| 100 | Доставка и монтаж върху скара на тунелен осветител светодиоден с мощност 24W, IP-65, 3.0klm, комплект със закрепващи елементи | 1 | бр. |  |
| VII. Осветителни тела |  |  |  |  |
| 101 | Доставка на тунелен осветител светодиоден с мощност 175W, IP-66, препоръчан тип TMBt LED AB 175W, светлинен поток излъчен от осветителя 21.0 klm, комплект със закрепващи елементи | 1 | бр. |  |
| 102 | Доставка на тунелен осветител светодиоден с мощност 91W, IP-66, препоръчан тип TLBt/4/F/B/90/40/D/SP/C1/N/B2 220-240V 50/60Hz, светлинен поток излъчен от осветителя 10.6 klm, комплект със закрепващи елементи | 1 | бр. |  |
| VIII. Други |  |  |  |  |
| 103 | Доставка и поставяне на кабелни марки | 1 | бр. |  |
| 104 | Апартаментно табло 4-ка, IP65, за открит монтаж | 1 | бр. |  |
| 105 | Апартаментно табло 6-ца, IP65, за открит монтаж | 1 | бр. |  |
| 106 | Табло за управление 6-ца, IP65, за открит монтаж | 1 | бр. |  |
| 107 | Табло за управление 10-ка, IP65, за открит монтаж | 1 | бр. |  |
| 108 | Гребен до 5 пина, 1Р | 1 | бр. |  |
| 109 | Гребен до 10 пина, 1Р | 1 | бр. |  |
| 110 | Гребен 9 пина, 3Р | 1 | бр. |  |
| 111 | Гребен 15 пина, 3Р | 1 | бр. |  |
| 112 | нулева клема 6 мм2 | 1 | бр. |  |
| 113 | заземителна клема 6 мм2 | 1 | бр. |  |
| 114 | Доставка на пластмасова кутия с приблизителни размери 190x140x70mm, PVC, IP 56 | 1 | бр. |  |
| 115 | Доставка на кутия PVC с отвори 100x100x50mm IP55 | 1 | бр. |  |
| 116 | Доставка на кутия PVC, разклонителна IP54, с приблизителни размери 120x100x68mm, открит монтаж | 1 | бр. |  |
| 117 | Автовишка стрелочна до 15 м. | 1 | м. час |  |
| 118 | Мобилен агрегат | 1 | м. час |  |
|  | ОБЩО ЛВ. БЕЗ ДДС: |  |  |  |

- ЦЕНИ ЗА ДОСТАВКА НА UPS:

| UPS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доставка и монтаж online UPS УСТРОЙСТВА | Ед. мярка | Ориентировъчни количества бр. | Ед. Цена без ДДС |
| 1.1 | UPS 650 VA |  |  |  |
| 1.1.1 | UPS устройство с живот на батериите 5 години | бр. | 2 |  |
| 1.1.2 | външен байпас | бр. | 2 |  |
| 1.1.3 | SNMP карта | бр. | 2 |  |
| 1.1.4 | Допълнителен външен батериен пакет | бр. | 2 |  |
| 1.2 | UPS 1000 VА |  |  |  |
| 1.2.1 | UPS устройство с живот на батериите 5 години | бр. | 2 |  |
| 1.2.2 | външен байпас | бр. | 2 |  |
| 1.2.3 | SNMP карта | бр. | 2 |  |
| 1.2.4 | Допълнителен външен батериен пакет | бр. | 2 |  |
| 1.3 | UPS 3000 VА |  |  |  |
| 1.3.2 | външен байпас | бр. | 2 |  |
| 1.3.3 | SNMP карта | бр. | 2 |  |
| 1.3.4 | Допълнителен външен батериен пакет | бр. | 2 |  |
| 1.4 | UPS 6000 VА |  |  |  |
| 1.4.1 | UPS устройство с живот на батериите 5 години | бр. | 2 |  |
| 1.4.2 | външен байпас | бр. | 2 |  |
| 1.4.3 | SNMP карта | бр. | 2 |  |
| 1.4.4 | Допълнителен външен батериен пакет | бр. | 2 |  |
| 1.5 | UPS 10000 VА 1/1 |  |  |  |
| 1.5.1 | UPS устройство с живот на батериите 5 години | бр. | 2 |  |
| 1.5.2 | байпасно табло | бр. | 2 |  |
| 1.5.3 | SNMP карта | бр. | 2 |  |
| 1.5.4 | Допълнителен външен батериен пакет | бр. | 2 |  |
| 1.6 | UPS 10000 VА 3/1 |  |  |  |
| 1.6.1 | UPS устройство с живот на батериите 5 години | бр. | 1 |  |
| 1.6.2 | байпасно табло | бр. | 1 |  |
| 1.6.3 | SNMP карта | бр. | 1 |  |
| 1.6.4 | Допълнителен външен батериен пакет | бр. | 1 |  |
| 1.7 | UPS 10000 VА 3/3 |  |  |  |
| 1.7.1 | UPS устройство с живот на батериите 5 години | бр. | 2 |  |
| 1.7.2 | байпасно табло | бр. | 2 |  |
| 1.7.3 | SNMP карта | бр. | 2 |  |
| 1.7.4 | Допълнителен външен батериен пакет | бр. | 2 |  |
| 1.8 | UPS 15000 VА |  |  |  |
| 1.8.1 | UPS устройство с живот на батериите 5 години + SNMP карта | бр. | 2 |  |
| 1.8.2 | байпасно табло | бр. | 2 |  |
| 1.8.3 | SNMP карта | бр. | 2 |  |
| 1.8.4 | Допълнителен външен батериен пакет | бр. | 2 |  |
| 1.9 | UPS 30000 VА |  |  |  |
| 1.9.1 | UPS устройство с живот на батериите 5 години + SNMP карта | бр. | 1 |  |
| 1.9.2 | байпасно табло | бр. | 1 |  |
| 1.9.3 | SNMP карта | бр. | 1 |  |
| 1.9.4 | Допълнителен външен батериен пакет | бр. | 1 |  |
| 1.10 | UPS 80000 VА |  |  |  |
| 1.10.1 | UPS устройство с живот на батериите 5 години + SNMP карта | бр. | 1 |  |
| 1.10.2 | байпасно табло | бр. | 1 |  |
| 1.10.3 | SNMP карта | бр. | 1 |  |
| 1.10.4 | Допълнителен външен батериен пакет | бр. | 1 |  |
| 1.11 | UPS 160000 VА |  |  |  |
| 1.11.1 | UPS устройство с живот на батериите 5 години + SNMP карта | бр. | 1 |  |
| 1.11.2 | байпасно табло | бр. | 1 |  |
| 1.11.3 | SNMP карта | бр. | 1 |  |
| 1.11.4 | Допълнителен външен батериен пакет | бр. | 1 |  |

| Електрическа мощност на изхода | 650 VA | 1000 VA | 3000 VА | 6000 VA | 10000 VA 1:1 | 10000 VA 3:1 | 10000 VA 3:3 | 15000 VA | 30000 VA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предлагана Марка / Модел UPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гаранционен срок в месеци (минимално изискване 24 месеца) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена за един брой, лв. без ДДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ЦЕНИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОНСУМАТИВИ ЗА ДГ:

| № | Наименование | Ориентировъчно количество на Възложителя | мярка | ед. цена без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смазочно масло SAE 15W40 | 20 | л |  |
| 2 | Маслен фитър | 2 | бр. |  |
| 3 | Охладителна течност температура на замръзване - 30° | 50 | л |  |
| 4 | Горивен филтър (комплект) | 2 | Бр. |  |
| 5 | Въздушен филтър | 2 | бр |  |
| 6 | Дизелово гориво | 200 | л |  |

- ДРУГИ

6.1 Декларираме, че стойността на труда, транспортни и командировъчни разходи, помощни средства и други подобни допълнителни разходи са изцяло за сметка на Изпълнителя и в полза на Възложителя. 6.2 Декларираме, че подмяна на модули или части, които не са включени в гореупоменатите списъци и няма посочени единични цени за тях, може да бъде извършена само след предварително съгласуване с Възложителя за всеки конкретен случай. Заплащането на такива модули или части ще се осъществява по цената, по която Изпълнителят е закупил модула или частта, като това се удостоверява със заверено копие на документ от който е видна същата и след одобрение на Възложителя.

6.3 Предложените цени в настоящата оферта са обвързващи за целия срок на изпълнение на поръчката.

6.4 Приемаме, че единствено и само ние ще бъдем отговорни за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисления на предложената от нас цена.

6.5 При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата.

____________________

подпис и печат

___________________________________________

(име и фамилия)

___________________________________________

(длъжност на представляващия участника)