- Дейности по първоначална профилактика

- Посещение с цел оглед за констатиране състоянието на управляващата апаратура

- Набелязване на компоненти за подмяна, ако има такива.

- Тест на софтуера за сработване на автоматиката.

- Тест за сработване на степените на осветление.

- Отстраняване на грешки, ако има проявени по време на теста.

- Предложение подкрепено с протокол и оферта за ремонт на системата, ако има наличие на проблеми преди теста.

- Видове превантивни дейности на всеки три месеца

- Визуален оглед за констатиране за състоянието на изолацията на захранващите кабели.

- Визуален оглед за констатиране на състоянието на яркомера.

- Тест за сработване на автоматичното осветление в реално време.

- Калибриране на яркомера.

- Връщане не системата в автоматичен режим, преди теста.

- Отстраняване на грешки, ако има проявени по време на теста.

- Предложение подкрепено с протокол и оферта за ремонт на системата, ако има наличие на проблеми преди теста.

Дата…….								……………………..

/име, подпис и печат/