- Дейности по първоначална профилактика

- Посещение с цел оглед за констатиране състоянието на наблюдателната апаратура.

- Визуален оглед на кабелните връзките към камерите от диспечерския пункт в командната зала.

- Набелязване на компоненти за подмяна, ако има такива.

- Тест на софтуера за сработване за обратна връзка от камерите, ако е системата го позволява.

- Отстраняване на грешки, ако има проявени по време на теста.

- Предложение подкрепено с протокол и оферта за ремонт на системата, ако има наличие на проблеми преди теста.

- Видове превантивни дейности на всеки три месеца

- Визуален оглед за констатиране за състоянието на изолацията на захранващите кабели.

- Визуален оглед за констатиране на състоянието на камерите.

- Калибриране на камерите, ако позволява софта.

- Предложение подкрепено с протокол и оферта за ремонт на системата, ако има наличие на проблеми.

Дата…….								……………………..

/име, подпис и печат/