- ОБРАЗЕЦ № 11

- ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от ................................................................................................................................................

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ……………….….............

Представлявано от .....................................................................................................................

в качеството си на ………………........………..........................................................................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представям нашето техническо предложение за участие в процедура с предмет: ……………..………………………………….………………………………………,

както следва:

1. Декларирам, че ще изпълним дейностите в пълно съответствие с изискванията и условията на Възложителя, посочени в поканата и документацията за участие в процедурата, в т.ч. „Техническата спецификация”.

2. Декларирам, че сме в състояние/имаме нужния капацитет да извършваме необходимите дейности и услуги на територията на обектите на „Автомагистрали“ ЕАД.

2.1. Декларирам, че разполагаме с електролаборатория за откриване и отстраняване на повреди по кабели и съоръжения Н.Н. и С.Н. и притежаваме валиден сертификат за акредитация на орган за контрол от вида „С“ за електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V.

2.2.Декларираме, че разполагаме с персонал, нает по трудово и/или гражданско правоотношение, който притежава нужното образование, квалификация и/или правоспособност, необходими за извършване на дейностите за установяване и отстраняване на възникналите аварии.

2.3. Приемаме да извършим всички дейности, свързани с отстраняване на аварии средно и ниско напрежение и  извършване на електро-лабораторни проверки на съоръженията.

3. Време за реакция /счита се времето от възлагането до пристигане на обекта/  …………………………………………………………………………….

/оферира се от участникът/

4. Необходимите дейности, посочени в Приложение №2 от Техническото задание, ще бъдат извършвани от нас за посочените пределни цени без ДДС както следва:

| № | Описание на дейностите | мерна единица | Цена в лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Откриване на повреда по ел. съоръжение | 1 бр. |  |
| 2 | Откриване на повреда по кабел до 1000м. | 1 бр. |  |
| 3 | Откриване на повреда по кабел до 2000м. | 1 бр. |  |
| 4 | Откриване на повреда по кабел до 3000м. | 1 бр. |  |
| 5 | Откриване на повреда по кабел до 4000м. | 1 бр. |  |
| 6 | Изпитване на кабел СН чрез повишено постоянно напрежение с високоволтова уреда и издаване на протокол от акредитиран орган за контрол от вида "С" | 1 бр. |  |
| 7 | Изпитване на кабел СН чрез повишено променливо напрежение с честота 0,1Hz и издаване на протокол от акредитиран орган за контрол от вида "С" | 1 бр. |  |
| 8 | Изпитване на кабел НН и издаване на протокол от акредитиран орган за контрол от вида "С" | 1 бр. |  |
| 9 | Определяне на трасе на кабелна линия | 1 бр. |  |
| 10 | Направа на кабелна муфа на кабел НН до 95мм2 | 1 бр. |  |
| 11 | Направа на кабелна муфа на кабел НН над 95мм2 | 1 бр. |  |
| 12 | Направа на кабелна муфа на кабел СН - лентова технология | 1 бр. |  |
| 13 | Направа на кабелна муфа на кабел СН - безлентова технология | 1 бр. |  |
| 14 | Направа на крайна кабелна глава за ЗМ на кабел СН | 1 бр. |  |
| 15 | Направа на крайна кабелна глава за ОМ на кабел СН | 1 бр. |  |
| 16 | Направа на муфа на маслен кабел | 1 бр. |  |
| 17 | Лабораторна проверка на транформатор (без изпитване на трансформаторно масло) и издаване на протокол от акредитиран орган за контрол от вида "С" | 1 бр. |  |
| 18 | Измерване на КРУ и издаване на протокол от акредитиран орган за контрол от вида "С" | 1 бр. |  |
| 19 | Измерване на измервателни трансформатори и издаване на протокол от акредитиран орган за контрол от вида "С" | 1 бр. |  |
| 20 | Ремонт на трансформатор на място (подмяна на гумени уплътнения и изолатори) | 1 бр. |  |
| 21 | Изтегляне на кабел СН в изкоп (без направа на изкоп) | 1 м. |  |
| 22 | Изтегляне на кабел СН в тръбна мрежа (без направа на тръбна мрежа) | 1 м. |  |
| 23 | Изтегляне на кабел НН в изкоп (без направа на изкоп) | 1 м. |  |
| 24 | Изтегляне на кабел НН в тръбна мрежа (без направа на тръбна мрежа) | 1 м. |  |
| 25 | Изпитване на трансформаторно масло и издаване на протокол от акредитиран орган за контрол от вида "С" | 1 бр. |  |
| 26 | Почистване на ВЛ от дървета и храсти | 1 м. |  |
| 27 | Боядисване на стоманожелезни стълбове (от всички страни) | 1 м2. |  |
| 28 | Укрепване на стомано-тръбни стълбове | 1 бр. |  |
| 29 | Доставка и монтаж на стомано-бетонов стълб НН | 1 бр. |  |
| 30 | Доставка и монтаж на стоманенобетонов стълб СН | 1 бр. |  |
| 31 | Демонтаж на стоманенобетонов стълб НН | 1 бр. |  |
| 32 | Демонтаж на стоманенобетонов стълб СН | 1 бр. |  |
| 33 | Ремонт на разеденител тип РОМ за СН | 1 бр. |  |
| 34 | Ремонт на разеденител тип РОС за СН | 1 бр. |  |
| 35 | Доставка и подмяна на проходни изолатори СН | 1 бр. |  |
| 36 | Доставка и подмяна на високоволтови предпазители СН | 1 бр. |  |
| 37 | Демонтаж на маломаслен прекъсвач СН | 1 бр. |  |
| 38 | Ремонт на маломаслен прекъсвач СН | 1 бр. |  |
| 39 | Доставка и монтаж на вакуумен прекъсвач СН | 1 бр. |  |
| 40 | Настройка на прекъсвач СН | 1 бр. |  |
| 41 | Настройка на релейни защити СН | 1 бр. |  |
| 42 | Доставка и подмяна на катодни отводители СН | 1 бр. |  |
| 43 | Доставка и монтаж на стоманенотръбен стълб | 1 бр. |  |
| 44 | Доставка и монтаж на заземителен кол в уредби до и над 1000V | 1 бр. |  |
| 45 | Тест на прекъсвач СН или Мощностен разеденител СН и издаване на протокол от акредитиран орган за контрол от вида "С" | 1 бр. |  |
| 46 | Доставка и монтаж на подпорни изолатори СН | 1 бр. |  |
| 47 | Демонтаж и монтаж на трансформатор СН | 1 бр. |  |
| 48 | Демонтаж и монтаж на мощностен разеденител СН | 1 бр. |  |
| 49 | Доставка и монтаж на измервателен транформатор СН | 1 бр. |  |
| 50 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло 50W УСН | 1 бр. |  |
| 51 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло 100W УСН и УВН | 1 бр. |  |
| 52 | Измерване на заземителна инсталация и издаване на протокол от акредитиран орган за контрол от вида "С" | 1 т. |  |
| 53 | Измерване на мълниезащитна инсталация и издаване на протокол от акредитиран орган за контрол от вида "С" | 1 т. |  |
| 54 | Изграждане на единична шахта тип "Енерго" (без капак) | 1 бр. |  |
| 55 | Изграждане на двойна шахта тип "Енерго" (без капаци) | 1 бр. |  |
| 56 | Изграждане на тройна шахта тип "Енерго" (без капаци) | 1 бр. |  |
| 57 | Изкопни работи за направа на изкопи (механизация) за 1 мс | 1 мс |  |
| 58 | Обратен насип (механизация) за 1 мс. | 1 мс |  |
| 59 | Доставка и монтаж на конвенционална мълниезащита на УСН | 1 бр. |  |
| 60 | Доставка и монтаж на мълниезащитен изолиран проводник | 1 м. |  |
| 61 | Доставка и монтаж на мълниезащитен проводник не изолиран | 1 м. |  |
| 62 | Доставка и монтаж на мълниезащита с изпреварващо действие 60µS на УСН | 1 бр. |  |
| 63 | Доставка и монтаж на 2 метра мачта със стойка и закрепващи елементи за мълниезащита с изпреварващо действие 60µS на УСН | 1 бр. |  |
| 64 | Доставка и монтаж на 3 метра мачта със стойка и закрепващи елементи за мълниезащита с изпреварващо действие 60µS на УСН | 1 бр. |  |
| 65 | Доставка и монтаж на 4 метра мачта със стойка и закрепващи елементи за мълниезащита с изпреварващо действие 60µS на УСН | 1 бр. |  |
| 66 | Доставка и монтаж на 5 метра мачта със стойка и закрепващи елементи за мълниезащита с изпреварващо действие 60µS на УСН | 1 бр. |  |
| 67 | Доставка и монтаж на 6 метра мачта със стойка и закрепващи елементи за мълниезащита с изпреварващо действие 60µS на УСН | 1 бр. |  |
| 68 | Доставка и монтаж на заземителна шина 40/4 | 1 м. |  |
| 69 | Доставка и монтаж на предпазители СН | 1 бр. |  |
| 70 | Доставка и монтаж на Триполюсен разединител за открит вертикален монтаж тип РОМ | 1 бр. |  |
| 71 | Доставка и монтаж на Триполюсен секционен разединител за открит хоризонтален монтаж тип РОС | 1 бр. |  |
| 72 | Доставка и изграждане на тръбна мрежа с 2 тръби Ø140 в бетонов кожух (с включен бетон) | 1 м. |  |
| 73 | Доставка и монтаж на капаци за шахти тип "Енерго" | 1 бр. |  |
| 74 | Настройка на АВР на страна СН | 1 бр. |  |
| 75 | Настройка на АВР на страна НН | 1 бр. |  |
| 76 | Цена за човеко/час при ремонтни дейности невключени в т.1 до т.63 и свързани с поддръжката на ел. съоражения в подстанции СН и разпределителни уредби СН | 1 чч. |  |
| 77 | Пробег на лабораторен автомобил | 1 км. |  |

Легенда:

СН - средно напрежение       НН - ниско напрежение

ОМ - Открит монтаж         ЗМ - Закрит монтаж

ВЛ - въздушна линия

УСН - Уредби средно напрежение

УВН - Уредби високо напрежение

АВР - автоматично включване на резервно захранване

5. При необходимост от извършване на дейности извън обхвата на дейностите, описани в горната таблица, ще представяме оферта с единична цена за съответната дейност. След оценка на офертата и окончателно съгласуване на цените на дейностите може да бъде възложена чрез подписване на Анекс към договора.

6. Декларирам, че при изпълнението на дейностите, стриктно ще се спазват действащите закони, правилници, наредби, норми и стандарти в Република България и ЕС.

Дата: ........................					Име и фамилия: ............................

Длъжност: .....................................

Подпис и печат: ............................