Приложение 1.1

ОБЕКТ 1: АБП Калугерово

| ОБЕКТ: АБП КАЛУГЕРОВО |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЧАСТ: |  | СТРОИТЕЛСТВО |  |  |  |  |  |
|  |  | КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА |  |  |  |  |  |
| № по ПСД | Наименование на СМР |  | Мярка | Кол-во |  | Ед. цена в лв. | Обща цена в лв. (без ДДС) |
|  | Административна сграда етаж I |  |  |  |  |  |  |
|  | Предверие |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Фина шпакловка и боядисване на стени в цвят бяло - две ръце |  | м2 | 7,00 |  |  |  |
| 2 | Боядисване на тавани в цвят бяло - две ръце |  | м2 | 36,00 |  |  |  |
| 3 | Доставка и лепене на тапети |  | м2 | 27,00 |  |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на LED осветителни тела |  | бр. | 6,00 |  |  |  |
|  | Коридор |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и полагане на подова настилка - балатум |  | м2 | 11,52 |  |  |  |
| 2 | Доставка и лепене на стенни тапети |  | м2 | 34,68 |  |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на LED осветителни тела |  | бр. | 2,00 |  |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на ПВЦ первази |  | м' | 14,00 |  |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на вътрешни ъгли |  | бр. | 2,00 |  |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на външни ъгли |  | бр. | 8,00 |  |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на тапи |  | бр. | 8,00 |  |  |  |
|  | Столова |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и лепене на стенни тапети |  | м2 | 45,46 |  |  |  |
| 2 | Доставка и полагане на подова настилка - балатум |  | м2 | 22,75 |  |  |  |
| 3 | Фина шпакловка и боядисване на тавани в цвят бяло - две ръце |  | м2 | 22,75 |  |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на ПВЦ первази |  | м' | 18,50 |  |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на вътрешни ъгли |  | бр. | 4,00 |  |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на тапи |  | бр. | 2,00 |  |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на наставки |  | бр. | 2,00 |  |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на LED осветителни тела |  | бр. | 2,00 |  |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на климатик 12 KW |  | бр. | 1,00 |  |  |  |
|  | Дежурна стая |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и лепене на стенни тапети |  | м2 | 45,46 |  |  |  |
| 2 | Доставка и полагане на подова настилка - балатум |  | м2 | 22,75 |  |  |  |
| 3 | Фина шпакловка и боядисване на тавани в цвят бяло - две ръце |  | м2 | 22,75 |  |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на ПВЦ первази |  | м' | 18,50 |  |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на вътрешни ъгли |  | бр. | 4,00 |  |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на тапи |  | бр. | 2,00 |  |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на наставки |  | бр. | 2,00 |  |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на LED осветителни тела |  | бр. | 2,00 |  |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на климатик 12 KW |  | бр. | 1,00 |  |  |  |
|  | Административна сграда етаж II |  |  |  |  |  |  |
|  | Стълбище |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на LED осветителни тела |  | бр. | 2,00 |  |  |  |
|  | Коридор |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Фина шпакловка и боядисване на тавани в цвят бяло - две ръце |  | м2 | 30,00 |  |  |  |
| 2 | Доставка и полагане на подова настилка - балатум |  | м2 | 30,00 |  |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на ПВЦ первази |  | м' | 30,00 |  |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на вътрешни ъгли |  | бр. | 2,00 |  |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на външни ъгли |  | бр. | 18,00 |  |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на наставки |  | бр. | 6,00 |  |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на LED осветителни тела |  | бр. | 6,00 |  |  |  |
| 8 | Доставка и изграждане на преградна стена с Ютонг |  | м2 | 8,50 |  |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на климатик 12 KW |  | бр. | 1,00 |  |  |  |
|  | Стаи |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Фина шпакловка и боядисване на тавани в цвят бяло - две ръце |  | м2 | 36,00 |  |  |  |
| 2 | Доставка и полагане на подова настилка - балатум |  | м2 | 36,00 |  |  |  |
| 3 | Фина шпакловка и боядисване на стени в цвят бяло - две ръце |  | м2 | 30,00 |  |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на ПВЦ первази |  | м' | 26,00 |  |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на вътрешни ъгли |  | бр. | 6,00 |  |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на външни ъгли |  | бр. | 2,00 |  |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на LED осветителни тела |  | бр. | 6,00 |  |  |  |
|  | Тераси |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Полагане на контакт бетон за под |  | м2 | 60,00 |  |  |  |
| 2 | Доставка и полагане на теракот по тераси |  | м2 | 60,00 |  |  |  |
| 3 | Боядисване с боя 3 в 1 на външни парапети |  | м2 | 50,00 |  |  |  |
| ОБЩО: |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСИЧКО С ДДС: |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 1.2

ОБЕКТ 2: ОП Долно вършило

| ОБЕКТ: ОП ДОЛНО ВЪРШИЛО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЧАСТ: | СТРОИТЕЛСТВО |  |  |
| КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА |  |  |  |

| № по ПСД | Наименование на СМР | Мярка | Кол-во | Ед. цена в лв. | Обща цена в лв. (без ДДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОП Долно Вършило |  |  |  |  |
|  | Строителство |  |  |  |  |
| 1 | Фина шпакловка и боядисване на стени в цвят бяло - две ръце | м2 | 336,22 |  |  |
| 2 | Фина шпакловка и боядисване на тавани в цвят бяло - две ръце | м2 | 122,24 |  |  |
| 3 | Направа на окачен таван от гипсокартон на конструкция | м2 | 9,00 |  |  |
| 4 | Доставка и лепене на тапети по стени | м2 | 38,00 |  |  |
| 5 | Доставка и полагане на подова настилка - балатум | м2 | 122,24 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на ПВЦ первази | м' | 116,10 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на вътрешни ъгли | бр. | 30,00 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на външни ъгли | бр. | 12,00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на тапи | бр. | 24,00 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на интериорни врати | бр. | 7,00 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на LED осветителни тела | бр. | 4,00 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на климатици 12 KW | бр. | 5,00 |  |  |
| 13 | Изграждане на преградни стени от гипсокартон | м2 | 28,00 |  |  |
| ОБЩО: |  |  |  |  |  |
| ВСИЧКО С ДДС: |  |  |  |  |  |

Приложение 1.3

ОБЕКТ 3: ОП Сарая

| ОБЕКТ: ОП САРАЯ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЧАСТ: |  | СТРОИТЕЛСТВО |  |  |  |  |
| КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА |  |  |  |  |  |  |
| № по ПСД | Наименование на СМР |  | Мярка | Кол-во | Ед. цена в лв. | Обща цена в лв. (без ДДС) |
|  | ОП Сарая |  |  |  |  |  |
|  | Строителство |  |  |  |  |  |
| 1 | Фина шпакловка и боядисване на тавани в цвят бяло - две ръце |  | м2 | 94,00 |  |  |
| 2 | Доставка и лепене на тапети по стени |  | м2 | 265,62 |  |  |
| 3 | Доставка и полагане на подова настилка - балатум |  | м2 | 61,76 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на ПВЦ первази |  | м' | 101,00 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на вътрешни ъгли |  | бр. | 32,00 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на външни ъгли |  | бр. | 2,00 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на тапи |  | бр. | 32,00 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на наставки |  | бр. | 2,00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на LED осветителни тела |  | бр. | 14,00 |  |  |
| 10 | Доставка и полагане на фаянс по стени в тоалетни |  | м2 | 20,39 |  |  |
| 11 | Доставка и полагане на теракот по под в тоалетни |  | м2 | 5,35 |  |  |
| ОБЩО: |  |  |  |  |  |  |
| ВСИЧКО С ДДС: |  |  |  |  |  |  |

Приложение 1.4

ОБЕКТ 4: ОП Ябланица

| ОБЕКТ: ОП ЯБЛАНИЦА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЧАСТ: |  | СТРОИТЕЛСТВО |  |  |  |  |  |  |  |
| КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № по ПСД | Наименование на СМР |  | Мярка |  | Кол-во |  | Ед. цена в лв. |  | Обща цена в лв. (без ДДС) |
|  | Административна сграда етаж I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и полагане на теракол флекс с фибри по стени |  | м2 |  | 43,70 |  |  |  |  |
| 2 | Фина шпакловка и боядисване на стени в цвят бяло - две ръце |  | м2 |  | 43,70 |  |  |  |  |
| 3 | Фина шпакловка и боядисване на тавани в цвят бяло - две ръце |  | м2 |  | 22,54 |  |  |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло |  | бр. |  | 2,00 |  |  |  |  |
|  | Склад в ляво |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и полагане на теракол флекс с фибри по стени |  | м2 |  | 46,80 |  |  |  |  |
| 2 | Фина шпакловка и боядисване на стени в цвят бяло - две ръце |  | м2 |  | 46,80 |  |  |  |  |
| 3 | Фина шпакловка и боядисване на тавани в цвят бяло - две ръце |  | м2 |  | 20,21 |  |  |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло |  | бр. |  | 2,00 |  |  |  |  |
|  | Склад в дясно |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и полагане на теракол флекс с фибри по стени |  | м2 |  | 54,60 |  |  |  |  |
| 2 | Фина шпакловка и боядисване на стени в цвят бяло - две ръце |  | м2 |  | 54,60 |  |  |  |  |
| 3 | Фина шпакловка и боядисване на тавани в цвят бяло - две ръце |  | м2 |  | 27,00 |  |  |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло |  | бр. |  | 2,00 |  |  |  |  |
|  | Коридор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и полагане на теракол флекс с фибри по стени |  | м2 |  | 35,36 |  |  |  |  |
| 2 | Фина шпакловка и боядисване на стени в цвят бяло - две ръце |  | м2 |  | 35,36 |  |  |  |  |
| 3 | Фина шпакловка и боядисване на тавани в цвят бяло - две ръце |  | м2 |  | 9,00 |  |  |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло |  | бр. |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | Баня и тоалетна |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и полагане на теракол флекс с фибри по стени |  | м2 |  | 33,00 |  |  |  |  |
| 2 | Фина шпакловка и боядисване на стени в цвят бяло - две ръце |  | м2 |  | 20,00 |  |  |  |  |
| 3 | Фина шпакловка и боядисване на тавани в цвят бяло - две ръце |  | м2 |  | 13,00 |  |  |  |  |
| 4 | Доставка и полагане на фаянс по стени и под |  | м2 |  | 36,00 |  |  |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на мивка с батерия |  | бр. |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 6 | Доставка на тоалетна чиния |  | бр. |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на душ батерия |  | бр. |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 8 | Изграждане на преградни стени от "Итонг" |  | м2 |  | 20,00 |  |  |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло |  | бр. |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | Административна сграда етаж II |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стълбище |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и полагане на теракол флекс с фибри по стени |  | м2 |  | 60,00 |  |  |  |  |
| 2 | Фина шпакловка и боядисване на стени в цвят бяло - две ръце |  | м2 |  | 60,00 |  |  |  |  |
| 3 | Фина шпакловка и боядисване на тавани в цвят бяло - две ръце |  | м2 |  | 15,00 |  |  |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло |  | бр. |  | 3,00 |  |  |  |  |
|  | Коридор в ляво |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и полагане на теракол флекс с фибри по стени |  | м2 |  | 31,92 |  |  |  |  |
| 2 | Фина шпакловка и боядисване на стени в цвят бяло - две ръце |  | м2 |  | 31,92 |  |  |  |  |
| 3 | Фина шпакловка и боядисване на тавани в цвят бяло - две ръце |  | м2 |  | 6,30 |  |  |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло |  | бр. |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | Коридор в дясно |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и полагане на теракол флекс с фибри по стени |  | м2 |  | 29,68 |  |  |  |  |
| 2 | Фина шпакловка и боядисване на стени в цвят бяло - две ръце |  | м2 |  | 29,68 |  |  |  |  |
| 3 | Фина шпакловка и боядисване на тавани в цвят бяло - две ръце |  | м2 |  | 5,70 |  |  |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло |  | бр. |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | Стая за техници в ляво |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Полагане на гипсокартон по стени |  | м2 |  | 57,68 |  |  |  |  |
| 2 | Фина шпакловка и боядисване на стени в цвят бяло - две ръце |  | м2 |  | 57,68 |  |  |  |  |
| 3 | Направа на окачен таван от гипсокартон |  | м2 |  | 26,52 |  |  |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло |  | бр. |  | 2,00 |  |  |  |  |
|  | Стая за почивка в ляво |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Полагане на гипсокартон по стени |  | м2 |  | 50,82 |  |  |  |  |
| 2 | Фина шпакловка и боядисване на стени в цвят бяло - две ръце |  | м2 |  | 50,82 |  |  |  |  |
| 3 | Направа на окачен таван от гипсокартон |  | м2 |  | 14,52 |  |  |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло |  | бр. |  | 2,00 |  |  |  |  |
|  | Стая за почивка в дясно |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Полагане на гипсокартон по стени |  | м2 |  | 45,36 |  |  |  |  |
| 2 | Фина шпакловка и боядисване на стени в цвят бяло - две ръце |  | м2 |  | 45,36 |  |  |  |  |
| 3 | Направа на окачен таван от гипсокартон |  | м2 |  | 15,84 |  |  |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло |  | бр. |  | 2,00 |  |  |  |  |
|  | Конферентна зала в дясно |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Полагане на гипсокартон по стени |  | м2 |  | 65,52 |  |  |  |  |
| 2 | Фина шпакловка и боядисване на стени в цвят бяло - две ръце |  | м2 |  | 65,52 |  |  |  |  |
| 3 | Направа на окачен таван от гипсокартон |  | м2 |  | 33,12 |  |  |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло |  | бр. |  | 2,00 |  |  |  |  |
|  | ПОКРИВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на дървен материал |  | м3 |  | 7,00 |  |  |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на летви |  | м' |  | 800,00 |  |  |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на челни дъски 4м |  | бр. |  | 17,00 |  |  |  |  |
| 4 | Доставка и полагане на керамиди |  | м2 |  | 205,00 |  |  |  |  |
| 5 | Доставка и полагане на капаци |  | м' |  | 40,00 |  |  |  |  |
| 6 | Доставка и полагане на капаци - тройка |  | бр. |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 7 | Доставка и полагане на капаци -крайни |  | бр. |  | 4,00 |  |  |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на ламперия 1бр. Връзка по 10 дъски с размер 4м/7см/1,5см |  | бр. |  | 3,00 |  |  |  |  |
| 9 | Доставка и полагане на лак за инпрегниране на дърво |  | бр. |  | 10,00 |  |  |  |  |
|  | ДОГРАМА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на ПВЦ дограма с размери 140/165 |  | бр. |  | 13,00 |  |  |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на ПВЦ дограма с размери 140/100 |  | бр. |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на интериорна врата с размери 85/210 |  | бр. |  | 9,00 |  |  |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на входна врата с размери 95/210 |  | бр. |  | 1,00 |  |  |  |  |
| ОБЩО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСИЧКО С ДДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 1.5

ОБЕКТ 5: ОП Ботевград

| ОБЕКТ: ОП Ботевград |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № по ПСД | Описание на СМР |  | Мярка |  | Кол-во |  | Ед. цена в лв. |  | Обща цена в лв. (без ДДС) |
| АРХИТЕКТУРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОВЪРШИТЕЛНИ ИНТЕРИОРНИ РАБОТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | ПОДОВЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажни работи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и полагане на подова настилка - балатум |  | м2 |  | 133,00 |  |  |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж ПВЦ первази |  | м' |  | 160,00 |  |  |  |  |
| II | СТЕНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажни работи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Фина шпакловка и боядисване на стени в цвят бяло - две ръце |  | м2 |  | 400,00 |  |  |  |  |
| III | ТАВАНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Направа на окачен таван от гипсокартон на конструкция |  | м2 |  | 133 |  |  |  |  |
| IV | ДОГРАМА |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажни работи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на интериорни врати |  | бр. |  | 9 |  |  |  |  |
| ОВК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОТОПЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на цялостна отоплителна система с котел на твърдо гориво 40 KW |  | бр. |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на панелни радиатори 600/2000 |  | бр. |  | 7,00 |  |  |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на панелни радиатори 600/1200 |  | бр. |  | 3,00 |  |  |  |  |
| ВиК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГРДНА, БИТОВА КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на клозетно седало , с горно задно оттичане, включително водопроводна арматура, ъглов спирателен кран и седалка |  | бр. |  | 2,00 |  |  |  |  |
| ЕЛЕКТРО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предпазна апаратура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на ел. табло 36 модулно, три редово, за открит монтаж |  | бр. |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5х10 мм2 |  | л.м. |  | 10 |  |  |  |  |
| 3 | Доставка и изтегляне на кабел ШВПС 3х2,5 мм2 |  | л.м. |  | 200 |  |  |  |  |
| 4 | Доставка и изтегляне на кабел ШВПС 2х1,5 мм2 |  | л.м. |  | 150 |  |  |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на предпазител 63А, 3P - главен |  | бр. |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на предпазител 16А, 3P - контакти общи нужди ляво, дясно |  | бр. |  | 4 |  |  |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на предпазител 25А, 1P - готв. Печка |  | бр. |  | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на предпазител 20А, 1P - контакти общи нужди ляво, дясно |  | бр. |  | 12 |  |  |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на предпазител 16А, 1P - ежедневни консуматори |  | бр. |  | 7 |  |  |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на предпазител 6А, 1P - осветление |  | бр. |  | 5 |  |  |  |  |
| Кабелни връзки и отклонение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доставка на лустер клема 10 мм2 |  | бр. |  | 10 |  |  |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на разклонителни кутии за открит монтаж 80x100 мм, IP 44 |  | бр. |  | 30 |  |  |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж на щуцер PG13 |  | бр. |  | 100 |  |  |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж на WAGO клема 2- ка, до 4 мм2 |  | к-т |  | 1 |  |  |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на WAGO клема 3- ка, до 4 мм2 |  | к-т |  | 1 |  |  |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на WAGO клема 5- ка, до 4 мм2 |  | к-т |  | 1 |  |  |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж на пвц канал 25х16 мм , 3 м |  | бр. |  | 20 |  |  |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж на пвц канал 65х50 мм , 3 м |  | бр. |  | 50 |  |  |  |  |
| 19 | Доставка и монтаж на пвц канал 80х60 мм , 3 м |  | бр. |  | 15 |  |  |  |  |
| 20 | Доставка и монтаж на пвц преходници, ъгли, тройници, тапи |  | бр. |  | 20 |  |  |  |  |
| Ключове, контакти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Доставка и монтаж на контакт за вграждане в пвц канал |  | бр. |  | 30 |  |  |  |  |
| 22 | Доставка и монтаж на еднополюсен ключ за открит монтаж, СХ1 |  | бр. |  | 13 |  |  |  |  |
| 23 | Доставка и монтаж на сериен ключ за открит монтаж, СХ6 |  | бр. |  | 4 |  |  |  |  |
| Осветителни тела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | осветително тяло тип луна ф180, 18W, 4000K |  | бр. |  | 22,0 |  |  |  |  |
| ОБЩО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСИЧКО С ДДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 1.6

ОБЕКТ 6: ОП Витинска река

| ОБЕКТ: ОП Витинска река |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № по ПСД | Описание на СМР |  | Мярка |  | Кол-во |  | Ед. цена в лв. |  | Обща цена в лв. (без ДДС) |
| АРХИТЕКТУРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОВЪРШИТЕЛНИ ИНТЕРИОРНИ РАБОТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | ПОДОВЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажни работи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и полагане на подова настилка - балатум |  | м2 |  | 110,00 |  |  |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на ПВЦ первази |  | м' |  | 170,00 |  |  |  |  |
| II | СТЕНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажни работи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Фина шпакловка и боядисване на стени в цвят бяло - две ръце |  | м2 |  | 440,00 |  |  |  |  |
| III | ТАВАНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажни работи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Направа на таван от гипсокартон на конструкция |  | м2 |  | 110 |  |  |  |  |
| IV | ДОГРАМА |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажни работи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на интериорни врати |  | бр. |  | 10 |  |  |  |  |
| ОВК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОТОПЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на цялостна отоплителна система с котел на твърдо гориво 40 KW |  | бр. |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на панелни радиатори 600/2000 |  | бр. |  | 5,00 |  |  |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на панелни радиатори 600/1200 |  | бр. |  | 7,00 |  |  |  |  |
| ВиК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГРДНА, БИТОВА КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажни работи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на клозетно седало , с горно задно оттичане, включително водопроводна арматура, ъглов спирателен кран и седалка |  | бр. |  | 1,00 |  |  |  |  |
| ЕЛЕКТРО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предпазна апаратура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на ел. табло 36 модулно, три редово, за открит монтаж |  | бр. |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5х10 мм2 |  | л.м. |  | 10 |  |  |  |  |
| 3 | Доставка и изтегляне на кабел ШВПС 3х2,5 мм2 |  | л.м. |  | 200 |  |  |  |  |
| 4 | Доставка и изтегляне на кабел ШВПС 2х1,5 мм2 |  | л.м. |  | 150 |  |  |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на предпазител 63А, 3P - главен |  | бр. |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на предпазител 16А, 3P - контакти общи нужди ляво, дясно |  | бр. |  | 4 |  |  |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на предпазител 25А, 1P - готв. Печка |  | бр. |  | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на предпазител 20А, 1P - контакти общи нужди ляво, дясно |  | бр. |  | 12 |  |  |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на предпазител 16А, 1P - ежедневни консуматори |  | бр. |  | 7 |  |  |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на предпазител 6А, 1P - осветление |  | бр. |  | 5 |  |  |  |  |
| Кабелни връзки и отклонение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доставка на лустер клема 10 мм2 |  | бр. |  | 10 |  |  |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на разклонителни кутии за открит монтаж 80x100 мм, IP 44 |  | бр. |  | 30 |  |  |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж на щуцер PG13 |  | бр. |  | 100 |  |  |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж на WAGO клема 2- ка, до 4 мм2 |  | к-т |  | 1 |  |  |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на WAGO клема 3- ка, до 4 мм2 |  | к-т |  | 1 |  |  |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на WAGO клема 5- ка, до 4 мм2 |  | к-т |  | 1 |  |  |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж на пвц канал 25х16 мм , 3 м |  | бр. |  | 20 |  |  |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж на пвц канал 65х50 мм , 3 м |  | бр. |  | 50 |  |  |  |  |
| 19 | Доставка и монтаж на пвц канал 80х60 мм , 3 м |  | бр. |  | 15 |  |  |  |  |
| 20 | Доставка и монтаж на вц преходници, ъгли, тройници, тапи |  | бр. |  | 20 |  |  |  |  |
| Ключове, контакти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Доставка и монтаж на контакт за вграждане в пвц канал |  | бр. |  | 30 |  |  |  |  |
| 22 | Доставка и монтаж на еднополюсен ключ за открит монтаж, СХ1 |  | бр. |  | 13 |  |  |  |  |
| 23 | Доставка и монтаж на сериен ключ за открит монтаж, СХ6 |  | бр. |  | 4 |  |  |  |  |
| Осветителни тела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | осветително тяло тип луна ф180, 18W, 4000K |  | бр. |  | 20,0 |  |  |  |  |
| ОБЩО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСИЧКО С ДДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 1.7

ОБЕКТ 7: Санитарно помещение в ЦУ на АМ

| КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| за обект: "Ремонт на санитарни помещения на 1-ви етаж на административна сграда на „Автомагистрали“ ЕАД в гр. София". |  |  |  |
| Част: "Строителство, Архитектурна, ВиК и Ел". |  |  |  |

| № по ред | Наименование на работите | Единица мярка | Измерени количества | Единична цена | Стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сухо строителство |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Изграждане на щендерни стени, 12 см с минерална вата, d= 10 см | м2 | 12,00 |  |  |
| 1.2 | Изграждане на куфар с гипскартон | м2 | 10,00 |  |  |
| 1.3 | Полагане на контакт бетон за под | м2 | 16,00 |  |  |
| 1.4 | Направа на мазилка по стени и тавани | м2 | 140,00 |  |  |
| 1.5 | Фина шпакловка с микрофибърна мрежа в мокри помещения | м2 | 140,00 |  |  |
| 1.6 | Грундиране на стени и тавани | м2 | 140,00 |  |  |
| 1.7 | Латекс стени - 2 ръце | м2 | 64,00 |  |  |
| 1.8 | Доставка и монтаж на гранитогрес по стени и под в мокри помещения | м2 | 76,00 |  |  |
| 1.9 | Обръщане на врати | м' | 60,00 |  |  |
| 1.10 | Обръщане на прозорци | м' | 18,00 |  |  |
| 1.11 | Доставка и монтаж на дограма PVC 55/85 мокри помещения | бр. | 3,00 |  |  |
| 1.12 | Доставка и монтаж на алуминиеви врати 70/200 | бр. | 5,00 |  |  |
| 1.13 | Доставка и монтаж на интериорни врати 100/200 цвят тъмен | бр. | 1,00 |  |  |
| Хидроизолация |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Полагане на хидроизолационна лента | м' | 40,00 |  |  |
| 2.2 | Полагане на хидроизолация | м2 | 16,00 |  |  |
| Канализация |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доставка и монтаж на подов сифон | бр. | 6,00 |  |  |
| 3.2 | Изграждане на вентилация | бр. | 3,00 |  |  |
| 3.3 | Доставка и монтаж на клозетно седало моноблок | бр. | 3,00 |  |  |
| 3.4 | Доставка и монтаж на мивки с шкаф 55/45 | бр. | 3,00 |  |  |
| Водопровод |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доставка и монтаж,полипропиленови тръби ф32, студена вода | м' | 30,00 |  |  |
| 4.2 | Доставка и монтаж,полипропиленови тръби ф20, топла вода | м' | 30,00 |  |  |
| 4.3 | Доставка и монтаж на смесителни батерии | бр. | 3,00 |  |  |
| 4.4 | Доставка и монтаж на укрепители за водопровод | бр. | 15,00 |  |  |
| 4.5 | Доставка и монтаж на бойлер, 120 л./3000W | бр. | 1,00 |  |  |
| 4.6 | Доставка, монтаж и укрепване на спирателни кранове | бр. | 5,00 |  |  |
| 4.7 | Доставка и монтаж на водомер | бр. | 1,00 |  |  |
| 4.8 | Доставка, монтаж и укрепване на възвратен кран | бр. | 1,00 |  |  |
| 4.9 | Доставка, монтаж и укрепване на изпускателен кран | бр. | 1,00 |  |  |
| Електро |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доставка и монтаж на осветително тяло за баня 2х40W,G9,230V, хром, IP 44 | бр. | 6,00 |  |  |
| 5.2 | Доставка и монтаж на LED аплици | бр. | 8,00 |  |  |
| 5.3 | Доставка и монтаж на интериорни лапми LED луни | бр. | 6,00 |  |  |
| 5.4 | Доставка и монтаж кабел СВТ 2х1,5мм2 | м' | 50,00 |  |  |
| ОБЩО: |  |  |  |  |  |
| ВСИЧКО С ДДС: |  |  |  |  |  |